**РАСПОЛОЖЕНИЕ**

**внутренних и наружных блоков кондиционеров по объектам ЭТБ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № помещения, кабинета | Марка внутреннего блока | Марка наружного блока | Ввод в эксплуатацию | Обслуживание объём и сроки |
| Ул.Клиническая д.83А | | | |  |
| 0 ЭТАЖ | | | |  |
| Центр денежных переводов | UTR 50-30 FLO | Lessar LUQ-C23AP | Январь 2020г | 3 р в год: март, июль, сентябрь |
| HSU-12HTL103/R2IN | HSU-12HTL103/R2OUT | Июль 2019г | 2 р в год: март, июль |
| 004 | KSGC53HFAN1 | KSRC53HFAN1 | 16 авг. 2012г. | март |
| 006 | KSGC26HFAN1 | KSRC26HFAN1 | 16 авг. 2012г. | март |
| 025 | AS12NS2HRA | 5U34HS1ERA | Июль 2016г. | март |
| 025 | AS12NS2HRA |
| 026 | AS12NS2HRA |
| 027 | AS12NS2HRA | 3U24GS1ERA | Июль 2016г. | март |
| 027 | AS12NS2HRA |
| 028а | AS09NS2HRA | 4U30HS1ERA | Июль 2016г. | март |
| 029 | AS12NS2HRA |
| 029 | AS12NS2HRA |
| 030 | AS18NS2HRA | 4U30HS1ERA | Июль 2016г. | март |
| 030 | AS18NS2HRA |
| 031 | AS09NS2HRA | 3U24GS1ERA | Июль 2016г. | март |
| 031 | AS09NS2HRA |
| 033 | AS09NS2HRA |
| Итого по 0 этажу | 17 внутренних блоков | 9 наружных блоков |  |  |
| 1 ЭТАЖ | | | |  |
| 144 (Зав. кассой) | KMGB30HFDN1 | K3MRB90HFDN1 | ноябрь 2008г. | март |
| 143 (Касса пересчёта) | KMGB25HFDN1 | 3 р в год: март, июль, октябрь |
| 142 (Охрана) | KMGB25HFDN1 | март |
| 108 (Склад) | KSGH26HFDN1 | KSRH26HFDN1 | ноябрь 2008г. | март |
| 115 (Зал клиентов) | 1 | McQuay |  | 2 р в год: март, июль |
| 110-114 (Кассы 1-4) | KSGJ70HFAN1 | KRGJ70HFAN1 | 17 авг. 2011г. | 2 р в год: март, июль |
| 137 (VIP зал) | 1 | McQuay | апрель 2008г. | март |
| 136 (VIP кассы) | Lessar LS-H07KPA2 | LU-H07KPA2 | Авг 2021 | март |
| 117 (Зал юр. лиц) | KMGB30HFDN1 | K2MRB60HFDN1 | октябрь 2008г. | 117к. – март  101 к. - 3 р в год: март, июль,сент |
| 101 (Кассы юр. лиц) | KMGB25HFDN1 |
| 119 | KMGB25HFDN1 | K3MRB90HFDN1 | ноябрь 2008г. | март |
| 122 | KMGB30HFDN1 |
| 131 | KMGB25HFDN1 |
| 132 | KMGB25HFDN1 | K3MRB90HFDN1 | ноябрь 2008г. | март |
| 133 | KMGB30HFDN1 |
| 134 | KMGB25HFDN1 |
| 124 | 1 | CHIGO |  | март |
| 125 | KTGX24HFDN1 | Кентатсу супер мульти сплит  K6MRA140HDDN3 | ноябрь 2008г. | март |
| 126 | KTGX24HFDN1 |
| 127 | KTGX30HFDN1 |
| 128 | KTGX50HFDN1 |
| 129 | KTGX30HFDN1 |
| 130 | KSGH53HFDN1 | KSRH53HFDN1 | июнь 2010г. | март |
| Итого по 1 этажу: | 23 внутренних блока | 12 наружных блоков |  |  |
| 2 ЭТАЖ | | | |  |
| 217 (2 балкон) | MWMD020GR | MDS-B 150BR | апрель 2007г. | ВБ – март  НБ 2 р в год: апрель, июль |
| 210 (Оперзал № 3) | МСМ050Т |
| (Оперзал № 2) | MWMD025GR |
| 218 | MWMD015GR |
| 219 | MWMD009GR |
| 220 (1 балкон) | MWMD020GR |
| 209 (Оперзал № 1) | МСМ050Т |
| 206 | MWMD025GR | MDS 120BR  Планируется замена | декабрь 2007г. | ВБ-март  НБ 2 р в год: апрель, июль |
| 224б | MWMD015GR |
| 224в | MWMD015GR |
| 228 | MWMD009GR |
| 229 | MWMD009GR |
| 230 | MWMD009GR |
| 232 | MWMD009GR |
| 233 | MWMD009GR |
| 234 | MWMD009GR |
| 235 | MWMD009GR |
| 236 | MWMD025GR |
| 236А | HSU-07HTL103/R2IN | HSU-07HTL103/R2OUT | июль 2019г. | 2 раза в год: апрель июль |
| 208 | LSM-H36KOA2 | LUM-HE450AL4-C | март 2021г. | НБ 2 р в год: апрель, июль |
| 207 | LSM-H90KOA2 |
| 205 | LSM-H28KOA2 |
| 204 | LSM-H45KOA2 |
| 203 | LSM-H28KOA2 |
| 202 | LSM-H71KOA2 |
| 201 | LSM-H28KOA2 |
| 237 | LSM-H36KOA2 |
| 238 | LSM-H71KOA2 |
|  |  |  |  |  |
| Итого по **2 этажу** | 28 внутренних блоков | 4 наружных блока |  |  |
| 3 ЭТАЖ | | | |  |
| 329 | KSGH26HFDN1 | KSRH26HFDN1 | 16 июля 2010г. | март |
| 328 | KSGF35 | KSRF35 | Ост. от аренд. | март |
| 327 | KMGB25HFDN1 | K3MRB90HFDN1 | 15 декабря 2008г. | март |
| 326 | KMGB25HFDN1 |
| 326 | KMGB30HFDN1 |
| 325 | KMGB25HFАN1 | K3MRB90HFAN + KSRA35HZRN1 | июнь 2010г. июль 2022 г | март |
| 324 | KSGA35HZRN1 |
| 323 | KMGB25HFАN1 |
| 322 | KSGJ53HFAN1 | KSRJ53HFAN1 | 3 мая 2012г. | март |
| 321 | KMGA30HFAN1 | KMRA60HFDN1 | июнь 2008г. | март |
| 318 | KMGA25HFAN1 |
| 320 | KSVH105HZN3 | KSRV105HZAN3 |
| 319 | KSGH35HZAN1 | KSRH35HZAN1 |
| 316 | KMGB25HFDN1 | K2MRB60HFDN1 | 02 августа 2010г. | март |
| 315 | KMGB30HFDN1 |
| 314 | KMGB25HFDN1 | K2MRB60HFDN1 | 02 августа 2010г. | март |
| 313 | KMGB30HFDN1 |
| 309 | KSGF26 | KSRF26 | Ост. от аренд. | март |
| 310 | KSGA35HZRN1 | K3MRB75HFDN1 + KSRA35HZRN1 | 07.2010г. + 07. 2022 | март |
| 306 | KMGB25HFDN1 |
| 307 | KMGB25HFDN1 |
| 304 Балкон № 1 | KTGY40HFAN1 | KTRX400HZAN3 | 04.2012г. | НБ 2 р в год: апрель, июль |
| 301 Балкон № 2 | KTGY40HFAN1 |
| Зал № 1 | KTHX115HFAN1 |
| Зал № 2 | KTHX115HFAN1 |
| Зал № 3 | KTHX115HFAN1 |
| 338 Столовая | BALLU BSC-09H б/у | BALLU BSC-07H б/у | 04. 2012г. | март |
| Итого по **3** **этажу** | 27 внутренний блок | 16 наружных блоков |  |  |
| 4 ЭТАЖ | | | |  |
| 402 (1 слева) | RAS-M10GKV-E2 | RAS-4M27GAV-E | 05.2011г. | март |
| 403 (2 слева) | RAS-M16GKV-E2 |
| 405 (1 справа) | RAS-M10GKV-E2 |
| 405 (2 справа) | RAS-M10GKV-E2 |
| 406 | 1 | 1 | 2015г. | март |
| Итого по **4 этажу** | 5 внутренних блоков | 2 наружных блока |  |  |
| **Итого** ул.Клиническая, 83а | 100 внутренних блоков | 43 наружных блока |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ул.Черняховского, 1-3-5 ДО «На Черняховского»** | | | | |
| зал №1 | 1 | 1 |  | 2 р в год: апрель, июль |
| касса №1 | 1  Планируется замена | 1  Планируется замена |  | 3 р в год: апрель, июль, сентябрь |
| зал №2 | KMGJ35HZAN1 | K3MRC80HZAN1 | 2014 г. | 2 р в год: апрель, июль |
| KMGJ25HZAN1 |
| KMGJ25HZAN1  Планируется перенос и установка нового |
| касса №2 | Даичи | Даичи | 2021 |
| зал №3 | 1 | 1 | 2015г. |
| Итого | 7(+1) | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| у**л.Черняховского.,15 ДО «Центральный рынок»** | | | | |
| касса | 2 | 2 | 2021+ 2010 | 3 р в год: апрель, июль, сент |
| зал | 1 | 1 | 2010 | март |
| **Пл. Калинина, 15 ДО «Южный»** | | | | |
| зал | 1 | 1 | ? | 2 р в год: апрель, июль |
| касса | 1 |
| **ул. Челнокова, 18Б ДО «Сельма»** | | | | |
| касса | Daichi ICE25AVQ1-  1 | ICE25FV1-1 | 01 ноября 2023г. | 2 раза в год: март, июль |
| зал | KMZA35HZRN1/KPU65-D | K3MRB60HZRN1 |
| зал | KMZA35HZRN1/KPU65-D |
| нач | Daichi ICE20AVQ1 | ICE20FV1-1 |

ул. У. Громовой, 40-50 ДО «На Громовой»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| касса | 1 | 1 |  | Обслуживание 3 р в год: апрель, июль,сент |
| зал | 1 | 1 |  |
|  | | | | |
| **ул. Крымская, 10 ДО** | | | | |
| к.2 | LS-H09KPA2 | LU-H09KPA2 | 15.01.20г. | март |  |  |  |
| к.3 | LS-MHE09KOA2A | LU-4HE28FMA2 |  |  |  |
| к.4 | LS-MHE09KOA2A |  |  |  |
| к.20 | LS-MHE09KOA2A |  |  |  |
| к.19 | LS-MHE09KOA2A |  |  |  |
| к.5 | LS-MHE09KOA2A | LU-4HE28FMA2 |  |  |  |
| к.6 | LS-MHE09KOA2A |  |  |  |
| к.17 | LS-MHE09KOA2A |  |  |  |
| к.18 | LS-MHE09KOA2A |  |  |  |
| к.7 | LS-MHE09KOA2A | LU-4HE28FMA2 |  |  |  |
| к.8 | LS-MHE09KOA2A |  |  |  |
| к.15 | LS-MHE09KOA2A |  |  |  |
| к.16 сервер | LS-MHE09KOA2A |  |  |  |
| к.9 | LS-MHE09KOA2A | LU-4HE28FMA2 |  |  |  |
| к.10 | LS-MHE09KOA2A |  |  |  |
| к.13 столовая | LS-MHE09KOA2A |  |  |  |
| к.14 | LS-MHE09KOA2A |  |  |  |
| к.11 | LS-H09KPA2 | LU-H09KPA2 |  |  |  |
| к.21 | LS-H09KPA2 | LU-H09KPA2 |  |  |  |
| к.25 | LS-MHE09KOA2A | LU-2HE18FMA2 |  |  |  |
| к.26 | LS-MHE09KOA2A |  |  |  |
| к.27 | LS-MHE12KOA2A | LU-3HE21FMA2 |  |  |  |
| к.28 | LS-MHE12KOA2A |  |  |  |
| к.35 | LS-MHE09KOA2A | LU-3HE27FMA2 | Июнь 2020 |  |  |  |
| к.36 | LS-MHE18KOA2A |  |  |  |
| к.37 | LS-MHE18KOA2A | LU-3HE27FMA2 |  |  |  |
| к.38 | LS-MHE12KOA2A |  |  |  |
| к.37 сервер | LS-H12KРA 2 | LU-H12KPA 2 |  |  |  |
| Итого Крымская | 28 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **г.Зеленоградск, Окружная, д.5 ДО «Зеленоградский»** | | | | |  |  |  |
| касса | (1) | Мобильный |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **г.Гурьевск, Ленина, д.13 ДО «Гурьевский»** | | | | |
| 1эт.холл | KSCV70HFDN1 | KSRV70HFDN1 | Май 2008г. | март |
| 1эт.кассы | KSGH26HFDN1 | KSRH26HFDN1 | Май 2008г. | март |
| 2 этаж, кабинеты | KMGB25HFDN1 | R3MRB75 | Май 2008г. | март |
| KMGB25HFDN1 |
| KMGB25HFDN1 |
| 2эт. серв. | McQuay MWMO07C | McQuay MLCO10C | Май 2008г. | март |
| **ДО «Балтийский»** | T07H-SLYR2 /I/ | T07H-SLYR2/O | Сентябрь 2023 | март |
| DA70ALKS1R | DF70ALS1R |
| **Советск, Победы,1** **ДО «Тильзитский»** | 6 | 1 |  | март |
| **Советск Гончарова,9** **ДО «Советский»** | 4 | 4 |  | март |
| **ДО Неманский** | 1 | 1 |  | март |
| **ДО Гусевский** | 2 | 2 |  | март |
| **ДО Черняховский** | 3 | 3 |  | март |
| Итого филиалы | 71 внутренних блока | 43 наружных блоков |  |  |
| Итого в обслуживании: | 171 внутр. блоков | 86 наружных блоков |  |  |

* Зеленым выделены блоки, оборудованные для работы в зимний период
* Синим цветом отмечены блоки которые не обслуживаются
* 21 внутренних блоков и отдельно 4 наружных VRF блока обслуживаются 2 раза в год. 6 внутренних блоков 3 раза в год.
* Кроме того в обслуживании 8 воздушных завес и 23 системы вентиляции