Приложение № 1

к Техническому заданию

от «06» мая 2023 года № 57

**Наименование и подробное описание объекта закупки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **№** | **Наименование товара** | **К-во** | **Ед. изм.** |
| **1** | Источник бесперебойного питания APC SMC1000I Smart-UPS C 1000VA/600W, 230V, Line-Interactive, с АКБ | 2 | шт. |
| **2** | Коммутатор Mikrotik CRS326-24G-2S+RM Cloud Router Switch | 2 | шт. |
| **3** | Шкаф настенный телекоммуникационный 19", 12U Datarex (DR-610221), черный | 2 | шт. |
| **4** | Блок розеток электропитания в стойку 19’’, 9 розеток EURO/RUS, 1U, кабель питания от 2 м, суммарный ток нагрузки (А): 16 или более, суммарная мощность нагрузки (кВт): 3.5 или более | 2 | шт. |
| **5** | Мобильный телефон Nokia 110 | 6 | шт. |
| **6** | Кабель витая пара F/UTP C5e, 4 пары, экранированная, бухта 100м | 1 | шт. |
|  |  |  |  |

**Дополнительные сведения:**

* Дата и время окончания приема коммерческих предложений: 19 мая 2023 года;
* Оборудование должно быть новое, полностью функционирующее;
* Оборудование должно быть с гарантией производителя\поставщика на весь период гарантийного использования оборудования, с наличием технического центра обслуживания на территории Российской Федерации. Или указать иное возможное качество предоставления послепродажного и гарантийного сервиса;
* Поставщик в коммерческом предложений указывает срок поставки оборудования, но не более 14 дней с даты заключения договора;
* Адрес поставки оборудования: г. Москва, ул. Солянка, 3, стр. 3;
* Сумма предложения указывается с НДС, с указанием порядка оплаты;
* Рекомендуется использование системы ЭДО для предоставления документов.

Начальник Управления ИТ-инфраструктуры ДИТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Анисин А.В.