## Лист1
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ | Кол-во | Стоимость
Техническое Обслуживание кондиционера
Чистка вентилятора внутреннего блока | 160
Чистка дренажного поддона внутреннего блока
Чистка дренажного трубопровода
Чистка испарителя внутр. блока кондиционера
Чистка конденсатора
Обработка испарителя дезинф. раствором
Чистка корпуса внутреннего блока
Проверка раб. давления при нар.темп. (атм.)/С
Обслуживание воздушной завесы | 8
Прочистка дренажного насоса | 20
Техническое Обслуживание наружного блока
Разборка/сборка наружного блока | 8
Чистка Электроконтактов реле управления | 8
Техническое Обслуживание системы вентиляции | 23 | 0
Замена фильтра ФВК 240х440х230-F5 | 4
Замена фильтра ФВК 790х490х360-F5 | 2
Замена фильтра ФВК 500х300х230-F5 | 2
Замена фильтра ФВК 332х332х230-F5 | 2
Замена фильтра ФВК 690х390х230-F5 | 2
Замена фильтра ФВК-590х340х300 F5 | 2
Замена фильтра FGR-225х195 G3 | 4
Замена фильтра FGR-355х338 | 4
Замена фильтра FGR-309х289 | 2
Замена фильтра FGR-265х240 | 2
Автовышка | 4 часа