|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | Logo-2way-colour   |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО  *Председатель Правления Соловьев С.П.* | | | |  |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ЗАКУПКЕ** | **№** | | **139** | **ОТ** | **07.11.2023** |  |  |  |  | |  |
| ***Настоящая закупочная процедура не является торгами и на нее не распространяются требования статей 447–449 Гражданского кодекса РФ. Банк как организатор закупки не связан обязательством заключать договор по итогам рассмотрения поступивших предложений. Банк вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой момент*** | | | | | | | | | | |  |
| РЕДАКЦИЯ № |  | | | | | | | | | |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ | Монтаж систем безопасности ДО на Громова | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **1.1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПАЮЩЕМ ЛИЦЕ** |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Ф.И.О. контактного лица Закупающего лица | Трушин Ян Северянович | | | | | | | | | |  |
| Адрес корпоративной электронной почты, предназначенной для закупочной деятельности | *zakupki@energotransbank.com* | | | | | | | | | |  |
| Адрес раздела официального сайта Банка, предназначенного для закупочной деятельности | *https://energotransbank.com/about/tenders/* | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **ЧАСТЬ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **2.1. НАИМЕНОВАНИЕ И ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ** | | | | | | | | | | |  |
| Поставка оборудование и проведение электромонтажных работ в новом офисе ДО на Громова  **Видеонаблюдение**   1. Камера DS-T503A 2.8 мм – 10 шт. 2. Камера DS-I203 (E) 2.8 мм – 2 шт. 3. Камера DS-T503A 6 мм – 1 шт. 4. Видеорегистратор DS-H208TA – 1 шт. 5. HDD 5 tb WD Purple или аналог – 1 шт. 6. Монитор видеодомофона SLINEX SQ-04 – 1 шт. 7. приемо-передатчики DS-1H18S/E – 11 комплектов. 8. БП smartec 10 Ач резервируемый с АКБ 9. Переговорное устройство клиент кассир stelberry S 400 2 шт.   Все линии прокладываются медной витой парой, общая длинна трассы 200 метров  **Тревожная сигнализация**   1. Тревожные кнопки стационарные 5 шт.; 2. Носимые тревожные кнопки 8 шт. 3. Прибор для тревожной сигнализации БРО 4 GSM 1 шт. с отдельным блоком питания smartec +акб   Все линии прокладываются медным кабелем 6х0,22, общая длинна трассы 100 метров  **Охранная сигнализация**   1. Контрольная панель paradox evo 192.+бокс+трансформатор+АКБ 1 шт. 2. Расширитель ZX-8 2 шт. 3. Клавиатура управления К641+ 2 шт. 4. Модуль доступа IP150+ 1 шт. 5. Датчик Шорох 5 шт. 6. Датчик Hikvision ИК+ДРС 1 шт 7. Датчик Hikvision ИК 360 1 шт. 8. Датчик Hikvision ИК 6 шт. 9. Датчик Hikvision ИК штора 1 шт. 10. Датчик СМК Hikvision 5 шт.   Все линии прокладываются медным кабелем 6х0,22 или 8х0,22 , общая длинна трассы 200 метров  **Пожарная безопасность**  1. Огнетушитель ОВЭ-5 4 шт.  2. Подставка П-15 4 шт.  3. Наклейка огнетушитель 4 шт. | | | | | | | | | | |  |
| **2.2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКУПАЮЩЕГО ЛИЦА К СОДЕРЖАНИЮ И ИНФОРМАЦИОННОМУ НАПОЛНЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОТЕНИЦАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА** | *В коммерческие предложения участников закупки по требованию Закупающего лица включается следующая информация:*  *- Реквизиты участника закупки (наименование, ИНН / КПП, адрес);*  *- Дата составления коммерческого предложения;*  *- Наименование и характеристики продукции (рекомендуется указывать в том же формате, что и в техническом задании Банка, с соблюдением порядка позиций и номенклатуры);*  *- Стоимость продукции с обязательным указанием порядка формирования цены закупаемой продукции: с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;*  *- Наличие скидок, бонусов и условия их получения;*  *- Сроки и условия поставки;*  *- Условия оплаты (полная или частичная предоплата, либо оплата после поставки);*  *- Гарантийные условия (если предусмотрены);*  *- Иные дополнительные условия, в том числе размер ответственности поставщика за нарушение условий поставки (пени за нарушение сроков передачи продукции, выполнения работ, оказания услуг) и т.п.;*  *- Информация о сроке действия коммерческого предложения;*  *- Проект договора в качестве приложения (при наличии);*  *- Подпись уполномоченного лица;*  *- Печать (при наличии);*  *- Сведения о лице, подготовившем коммерческое предложение, и его контакты.* | | | | | | | | | |  |
| **2.3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ** | *Опыт работы с банком* | | | | | | | | | |  |
| **2.4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ** | *Поставка оборудования на объект выполняет подрядчик* | | | | | | | | | |  |
| **2.5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ** | *Аванс 50%, окончательный расчет после выполнения работ.* | | | | | | | | | |  |
| **2.6. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ** | *Гарантия на оборудование 2 года* | | | | | | | | | |  |
| **2.7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ** |  | | | | | | | | | |  |
|  | | Зам. Начальника Департамента-Начальник Управления- Трушин Я.С. | | | | | | | |  | |
| Согласовано | | Начальник Департамента Экономической Безопасности Васильцов В.И. | | | | | | | |  | |