|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Logo-2way-colour

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО*Председатель Правления Соловьев С.П.* |  |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ЗАКУПКЕ**  | **№** | **139** | **ОТ** | **07.11.2023** |  |  |  |  |  |
|  ***Настоящая закупочная процедура не является торгами и на нее не распространяются требования статей 447–449 Гражданского кодекса РФ. Банк как организатор закупки не связан обязательством заключать договор по итогам рассмотрения поступивших предложений. Банк вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой момент*** |  |
| РЕДАКЦИЯ № |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ | Монтаж систем безопасности ДО на Громова |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПАЮЩЕМ ЛИЦЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. контактного лица Закупающего лица |  Трушин Ян Северянович |  |
| Адрес корпоративной электронной почты, предназначенной для закупочной деятельности | *zakupki@energotransbank.com* |  |
| Адрес раздела официального сайта Банка, предназначенного для закупочной деятельности |  *https://energotransbank.com/about/tenders/* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЧАСТЬ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1. НАИМЕНОВАНИЕ И ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ** |  |
| Поставка оборудование и проведение электромонтажных работ в новом офисе ДО на Громова**Видеонаблюдение**1. Камера DS-T503A 2.8 мм – 10 шт.
2. Камера DS-I203 (E) 2.8 мм – 2 шт.
3. Камера DS-T503A 6 мм – 1 шт.
4. Видеорегистратор DS-H208TA – 1 шт.
5. HDD 5 tb WD Purple или аналог – 1 шт.
6. Монитор видеодомофона SLINEX SQ-04 – 1 шт.
7. приемо-передатчики DS-1H18S/E – 11 комплектов.
8. БП smartec 10 Ач резервируемый с АКБ
9. Переговорное устройство клиент кассир stelberry S 400 2 шт.

Все линии прокладываются медной витой парой, общая длинна трассы 200 метров**Тревожная сигнализация**1. Тревожные кнопки стационарные 5 шт.;
2. Носимые тревожные кнопки 8 шт.
3. Прибор для тревожной сигнализации БРО 4 GSM 1 шт. с отдельным блоком питания smartec +акб

Все линии прокладываются медным кабелем 6х0,22, общая длинна трассы 100 метров**Охранная сигнализация**1. Контрольная панель paradox evo 192.+бокс+трансформатор+АКБ 1 шт.
2. Расширитель ZX-8 2 шт.
3. Клавиатура управления К641+ 2 шт.
4. Модуль доступа IP150+ 1 шт.
5. Датчик Шорох 5 шт.
6. Датчик Hikvision ИК+ДРС 1 шт
7. Датчик Hikvision ИК 360 1 шт.
8. Датчик Hikvision ИК 6 шт.
9. Датчик Hikvision ИК штора 1 шт.
10. Датчик СМК Hikvision 5 шт.

Все линии прокладываются медным кабелем 6х0,22 или 8х0,22 , общая длинна трассы 200 метров**Пожарная безопасность**1. Огнетушитель ОВЭ-5 4 шт.2. Подставка П-15 4 шт.3. Наклейка огнетушитель 4 шт.  |  |
| **2.2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКУПАЮЩЕГО ЛИЦА К СОДЕРЖАНИЮ И ИНФОРМАЦИОННОМУ НАПОЛНЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОТЕНИЦАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА** | *В коммерческие предложения участников закупки по требованию Закупающего лица включается следующая информация:**- Реквизиты участника закупки (наименование, ИНН / КПП, адрес);**- Дата составления коммерческого предложения;**- Наименование и характеристики продукции (рекомендуется указывать в том же формате, что и в техническом задании Банка, с соблюдением порядка позиций и номенклатуры);**- Стоимость продукции с обязательным указанием порядка формирования цены закупаемой продукции: с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;**- Наличие скидок, бонусов и условия их получения;**- Сроки и условия поставки;**- Условия оплаты (полная или частичная предоплата, либо оплата после поставки);**- Гарантийные условия (если предусмотрены);**- Иные дополнительные условия, в том числе размер ответственности поставщика за нарушение условий поставки (пени за нарушение сроков передачи продукции, выполнения работ, оказания услуг) и т.п.;**- Информация о сроке действия коммерческого предложения;**- Проект договора в качестве приложения (при наличии);**- Подпись уполномоченного лица;**- Печать (при наличии);**- Сведения о лице, подготовившем коммерческое предложение, и его контакты.* |  |
| **2.3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ** | *Опыт работы с банком* |  |
| **2.4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**  | *Поставка оборудования на объект выполняет подрядчик* |  |
| **2.5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ** | *Аванс 50%, окончательный расчет после выполнения работ.* |  |
| **2.6. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ** | *Гарантия на оборудование 2 года* |  |
| **2.7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ**  |  |  |
|  | Зам. Начальника Департамента-Начальник Управления- Трушин Я.С. |  |
| Согласовано | Начальник Департамента Экономической Безопасности Васильцов В.И. |  |